## 管理計画（かがみ）
年 月 日
大仙市長 様
特定建築物の名称
特定建築物の所有者
特定建築物維持管理計画書
このことについて、 年度の維持管理計画を定めましたので、次のとおり報告します。
１．空調設備等点検整備計画
２．給排水設備点検整備計画
３．廃棄物処理計画
４．ねずみ・衛生害虫等防除計画

## 空調計画（例）
空調設備等点検整備年間計画表（ 年度） （例）
[13 empty] | 作成者 |  | 作成日
| （検印欄） | [13 empty] | 年 月 日
作業内容 |  | 実施回数 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 備考
空調機内外の点検・整備 |  | 回／年
エアフィルターの 洗浄又は交換 |  | 回／年
冷温水コイル点検・整備 |  | 回／年
各給排気ファンの 点検 ・ 整備 |  | 回／年
自動制御装置の 動作点検・整備 |  | 回／年
パッケージの点検・整備 |  | 回／年
各階ダクト、 Ｆ．Ｄ、Ｖ．Ｄ、 点検・整備 |  | 回／年
吹出口の清掃、点検・整備 |  | 回／年
ダクトの保冷材・保温材の 剥離・漏気点検 |  | 回／年
空気環境測定器の較正 |  | 回／年
〔特記事項〕
Note on G7: 進行状況、実施状況等が把握できるような記載方法とする。
Note on Q7: 作業にあたっての特記事項、留意事項等を記載する。 業務委託している項目については、その旨と委託業者名等を記載すること。
Note on A16: 年単位の作業、特殊事項、大規模改修、重要事項等を記載してください。

## 空調計画
空調設備等点検整備年間計画表（ 年度）
[13 empty] | 作成者 |  | 作成日
| （検印欄） | [13 empty] | 年 月 日
作業内容 |  | 実施回数 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 備考
〔特記事項〕

## 給排水計画（例）
給排水設備点検整備年間計画表（ 年度） （例）
[14 empty] | 作成者 |  | 作成日
|  | （検印欄） | [13 empty] | 年 月 日
| 作業内容 |  | 実施回数 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 備考
給水設備 | 受水槽の清掃、点検・整備 |  | 回／年
| 高架水槽の清掃、点検・整備 |  | 回／年
| ポンプの整備（細部点検） |  | 回／年
| 配管系統の点検・整備 |  | 回／年
| 自動制御装置の点検・整備 |  | 回／年
| 水質検査 |  | 回／年
排水設備 | 雑排水槽の清掃、点検・整備 |  | 回／年
| 汚水槽の清掃、点検・整備 |  | 回／年
| ポンプの整備（細部点検） |  | 回／年
| 配管系統の点検・整備 |  | 回／年
| 自動制御装置の点検・整備 |  | 回／年
〔特記事項〕
Note on H7: 進行状況、実施状況等が把握できるような記載方法とする。
Note on R7: 作業にあたっての特記事項、留意事項等を記載する。 業務委託している項目については、その旨と委託業者名等を記載すること。
Note on B13: 年単位の作業、特殊事項、大規模改修、重要事項等を記載してください。

## 給排水計画
給排水設備点検整備年間計画表（ 年度）
[14 empty] | 作成者 |  | 作成日
|  | （検印欄） | [13 empty] | 年 月 日
| 作業内容 |  | 実施回数 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 備考
給水設備
排水設備
〔特記事項〕

## 廃棄物処理計画（例）
廃棄物処理年間計画表（ 年度） （例）
[5 empty] | 作成者 | 作成日
|  | （検印欄） |  |  |  | 年 月 日
|  | 一般ゴミ |  | 厨芥 |  | 備考
|  | 可燃物 | 不燃物
発生場所 |  | Ｂ１～Ｂ７ | Ｂ１～Ｂ７ | 社員食堂
容器 | 種類 | ポリ容器 | ポリ容器 | ポリ容器
| 清掃方法 | 水洗 | 水洗 | 水洗
処理者
集積場所 | 場所 | Ｂ１北口 | Ｆ１西口 | ５Ｆ厨房西口
| 清掃方法 | 水洗 | 水洗 | 水洗
処理者
処理量 |  | ｋｇ | ｋｇ | ｋｇ
処理先 |  | ○○清掃（株） | ××市清掃センター | （株）△△清掃
処理日 |  | 月 水 金 （週３回） | 火 （週１回） | 毎日 （日曜を除く）
〔特記事項〕

## 廃棄物処理計画
廃棄物処理年間計画表（ 年度）
[5 empty] | 作成者 | 作成日
|  | （検印欄） |  |  |  | 年 月 日
|  | 一般ゴミ |  | 厨芥 |  | 備考
|  | 可燃物 | 不燃物
発生場所
容器 | 種類
清掃方法
処理者
集積場所 | 場所
清掃方法
処理者
処理量
処理先
処理日
〔特記事項〕

## 防除計画（例）
ねずみ・衛生害虫等防除年間計画表（ 年度） （例）
[13 empty] | 作成者 |  | 作成日
| （検印欄） | [13 empty] | 年 月 日
【月別実施計画】
種別 |  | 実施回数 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 備考
ねずみ |  | 回／年
ゴキブリ |  | 回／年
ハエ |  | 回／年
蚊 |  | 回／年
【実施場所別計画】
種別 |  | 汚水・雑排水槽 | ４月: Ｂ１機械室; ６月: 事務室; ８月: 書庫; １０月: 給湯室・食堂; １２月: 便所・洗面所; ２月: Ｆ１ゴミ集積場所 | 備考
ねずみ
ゴキブリ
ハエ
蚊
Note on G8: 日常作業のほか、総合的、計画的防除作業の実施時期として記載する。
Note on Q8: 留意事項、特記事項等を記載する。

## 防除計画
ねずみ・衛生害虫等防除年間計画表（ 年度）
[13 empty] | 作成者 |  | 作成日
| （検印欄） | [13 empty] | 年 月 日
【月別実施計画】
種別 |  | 実施回数 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 備考
【実施場所別計画】
種別 |  | 汚水・雑排水槽 | ４月: Ｂ１機械室; ６月: 事務室; ８月: 書庫; １０月: 給湯室・食堂; １２月: 便所・洗面所; ２月: Ｆ１ゴミ集積場所 | 備考